变频冷暖空调采购投标邀请函

致： 莆田市城厢区南鸿水电物资有限公司、莆田市涵江区意盛电器有限公司、莆田市亿星通博贸易有限公司：

莆田擢英中学变频冷暖空调采购项目，现采用招标方式邀请贵公司参加这次项目的投标，现将有关事项通知如下：

一、项目说明

1.项目名称：莆田擢英中学变频冷暖空调采购。

2.采购方式：邀请现场综合询价。根据我校的要求，经市场调查后，确定邀请3家单位对本项目进行现场报价，报价最低者将成为本次采购的供应商。

3.最高限价：143000元。

二、内容及要求：

1.内容

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频冷暖空调 | 制冷量：5000W 制热量：6300W 电辅加热：1200W 循环风量：910m3/h 规格：功能 制冷功率：1570W 制热功率：2100W 内机最大噪音：44dB(A) 外机最大噪音：54dB(A) 扫风方式：上下/左右扫风 参数规格 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 操控方式：键控/遥控,APP操控 匹数：2匹 类型：壁挂式 能效比：3.78 等级：三级能效 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 | 12台 |
| 2 | 变频冷暖空调 | 制冷量：7270W 制热量：9210W 电辅加热：1300W 循环风量：1360m3/h 规格：功能 制冷功率：2350W 制热功率：2950W 内机最大噪音：45dB(A) 外机最大噪音：56dB(A) 扫风方式：上下/左右扫风 参数规格 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 操控方式：键控/遥控,APP操控 匹数：3匹 类型：壁挂式 能效比：3.69 等级：三级能效 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 | 13台 |
| 备注：免费安装，另加铜管每米100元，安装打孔每个50元，按实结算，以上均含税。 |  |  |  |

2.要求：

①保证金2000元，中标的供应商保证金留下，未中标的当场退还。

②提供供应商营业执照、法人或委托书及委托人身份证复印件。

③现场报价。

④交货期限与付款方式：合同签订后7天内交货并安装。不接受预付款，货物安装验收完毕后，中标人向招标人提供中标总金额相应的发票，招标人收到发票后15天内向中标人一次性付清合同总价款。

三、现场综合询价报价时间和地点

1.时间：2022年8月24号上午09：00

2.地点：莆田擢英中学1号楼六层行政会议室

四、项目联系方式

1.项目联系人：曾老师

2.联系电话：13859865851

2022年8月18日