**莆田擢英中学学园校区卫生间安装排气扇工程**

**招标公告**

莆田擢英中学学园校区卫生间安装排扇，经学校行政会研究，依法依规制定采购招标信息，在莆田擢英中学中网站、校务公开栏发布招标公告，并在擢英中学校内面向社会进行公开招标。

一、工程名称：莆田擢英中学学园校区卫生间安装排扇

**二、**投标人的资格标准：

1.      投标人必须具有国内的企业法人资格且营业执照经营范围涵盖本项目招标内容，须提供营业执照、税务登记证和组织机构代码证的复印件(以提供复印件加盖公章为准)。

2.      投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人或投标代表的身份证复印件。

3.      投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

4.      本项目不接受联合体投标。

5、投标人报名要求：

报名时一并递交企业法人营业执照、税务登记证（三证合一的提供合并后的证件复印件）、本人身份证、委托书或介绍信，并加盖公章。

三、工期：20日历天

四、施工地点：莆田擢英中学学园校区

五、招标方式：本工程采用邀请询价。经市场调查后，确定邀请3家单位对本项目进行报价，以最低报价确定中标单位。

拟邀请报价单位名单如下：

1、莆田市园梦装饰工程有限公司

2、莆田市涵顺装饰工程有公司

3、莆田市城厢区逸群水电安装有限公司

六、时间安排：

公开招标文件发布时间：2024年9月11日；

公开招标报名时间：2024年9月11日— 2024年9月14日；

投标文件递交截止时间：2024年9月14日10：00，逾期送达不予接受；

开标时间和地点：2024年 9月 14日10：00；地点为擢英中学东大校区艺术楼三层会议室   。

1. 工程预算价及最高限价：预算价：36000元，工程限价为36000元（人民币），采用低价方式选择中标单位。

**八、**投标保证金：人民币壹仟元整(￥：1000.00元)；

九、排气扇数量、型材、配置及相关辅件要求：详见本公告后附件。

十、施工期为合同签订后20日历天内完工。延期完工每延误一天工期，罚款人民币200元整。

十一、以上报价为含包工包料制作、材料搬运、管理费、运输费、垃圾清理、税费等一切工程包干价。保修期一年。

十二、付款方式：本工程不支付工程预付款，工程完工通过验收合格后支付的工程款的95%，其余5%的工程款作为保修金，在保修期满一年后10天内付清。

十三、招标公告内容与招标文件不相符的，以招标文件为准。

十四、报名地点:莆田擢英中学总务处

联系人： 李老师

联系电话：13850280773

                      莆田擢英中学

                   2024年9月11日

附件：莆田**擢英中学学园校区卫生间安装排气扇工程明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 体育馆2间、图信楼6间、教普楼7间、实验楼5间、艺术楼3间、莆中楼20间 | 间 | 43 |  |
| 2 | 排气扇 （正野10寸） | 台 | 43 |  |
| 3 | 40\*50配电箱（体育馆1套、图信楼6套、教普楼6套、实验楼5套、艺术楼3套、莆中楼10套） | 套 | 31 |  |
| 4 | 定时开关（体育馆1套、图信楼6套、教普楼6套、实验楼5套、艺术楼3套、莆中楼10套） | 套 | 31 |  |
| 5 | 安装不锈钢固定架 | 套 | 43 |  |
| 6 | 2.5平方铜塑线（太阳牌） | 米 | 2580 |  |
| 7 | 25线槽 | 米 | 1490 |  |
| 8 | 5孔插座 | 套 | 43 |  |
| 9 | 打凿墙体洞口（含粉刷） | 个 | 1 |  |
| 10 | 电工安装量（含拆除窗户玻璃） | 套 | 43 |  |